## Seleccionamento AB-QM
Material | [5 empty] | AB-QM | [7 empty] | Resumen:
Ubicación | Flujo | Tipo de | Permite Qmáx? | Qtd. |  | Válvula |  |  |  | Conexión (x2) | Actuador |  |  | Código | Descripción | Qtd.
| (m³/h) | Control |  |  | (L/h) | Modelo | Código V. | V. Nominal | Ajuste | Código C. | Modelo | Código A. | Control | 003Z1211 | AB-QM DN10 (55-330) | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A |  |  |  |  | Proporcional | 003Z1212 | AB-QM DN15 (90-540) | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A |  |  |  |  | ON/OFF Motorizado | 003Z1213 | AB-QM DN20 (180-1.080) | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A |  |  |  |  | ON/OFF Térmico - NO | 003Z1214 | AB-QM DN25 (340-1.870) | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A |  |  |  |  | ON/OFF Térmico - NC | 003Z1215 | AB-QM DN32 (620-3.520) | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 003Z0770 | AB-QM DN40 (3.000-7.500) | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 003Z0771 | AB-QM DN50 (5.000-12.500) | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 003Z0773 | AB-QM DN65 (8.000-20.000) | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 003Z0774 | AB-QM DN80 (11.200-28.000) | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 003Z0775 | AB-QM DN100 (15.200-38.000) | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 003Z0705 | AB-QM DN125 (36.000-100.000) | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 003Z0715 | AB-QM DN125 HF (48.000-120.000) | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 003Z0706 | AB-QM DN150 (58.000-160.000) | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 003Z0716 | AB-QM DN150 HF (91.600-229.000) | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 003Z0717 | AB-QM DN200 HF (120.000-300.000) | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 003Z0718 | AB-QM DN250 HF (176.800-444.000) | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 003Z0231 | Unión DN10 | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 003Z0232 | Unión DN15 | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 003Z0233 | Unión DN20 | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 003Z0234 | Unión DN25 | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 003Z0235 | Unión DN32 | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 003Z0279 | Unión DN40 | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 003Z0278 | Unión DN50 | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 082H8057 | AME 110NL | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 082H0171 | AME 435QM | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 082H3078 | AME 55QM | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 082G1453 | AME 85QM | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 082F1264 | TWA-Z | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 082F1266 | TWA-Z | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 082F1152 | ABN A5 | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 082F1153 | ABN A5 | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 082F1144 | Cable ABN A5 | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 082H8049 | AMI 140 | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 082H0163 | AMV 435 | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 082H3021 | AMV 55 | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 082G1451 | AMV 85 | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | #N/A

## Sheet1 (hidden)
Térmico
Flujo @ 100% | Flujo Máximo | Modelo Válvula | Caudal Nominal | Código | Conexión | Modelo Actuador Proporcional | Código Actuador Proporcional | Modelo Actuador On-Off | Código Actuador On-Off | Modelo Actuador On-Off NC | Código Actuador On-Off | Modelo Actuador On-Off NO | Código Actuador On-Off | Q min | Q máx | DP mín | DP Máx | Diâmetro Conexão | Q GPM min | Q GPM máx
60 | 60 | AB-QM DN10 (55-330) | 275 | 003Z1211 | 003Z0231 | AME 110NL | 082H8057 | AMI 140 | 082H8049 | TWA-Z | 082F1266 | TWA-Z | 082F1264 | 55 | 330 | 16 | 400 | R 3/8" | 242 | 1452
275 | 275 | AB-QM DN10 (55-330) | 275 | 003Z1211 | 003Z0231 | AME 110NL | 082H8057 | AMI 140 | 082H8049 | TWA-Z | 082F1266 | TWA-Z | 082F1264 | 55 | 330 | 16 | 400 | R 3/8" | 242 | 1452
276 | 276 | AB-QM DN15 (90-540) | 450 | 003Z1212 | 003Z0232 | AME 110NL | 082H8057 | AMI 140 | 082H8049 | TWA-Z | 082F1266 | TWA-Z | 082F1264 | 90 | 540 | 16 | 400 | R 1/2" | 396 | 2376
450 | 540 | AB-QM DN15 (90-540) | 450 | 003Z1212 | 003Z0232 | AME 110NL | 082H8057 | AMI 140 | 082H8049 | TWA-Z | 082F1266 | TWA-Z | 082F1264 | 90 | 540 | 16 | 400 | R 1/2" | 396 | 2376
451 | 541 | AB-QM DN20 (180-1.080) | 900 | 003Z1213 | 003Z0233 | AME 110NL | 082H8057 | AMI 140 | 082H8049 | TWA-Z | 082F1266 | TWA-Z | 082F1264 | 180 | 1080 | 16 | 400 | R 3/4" | 792 | 4752
900 | 1080 | AB-QM DN20 (180-1.080) | 900 | 003Z1213 | 003Z0233 | AME 110NL | 082H8057 | AMI 140 | 082H8049 | TWA-Z | 082F1266 | TWA-Z | 082F1264 | 180 | 1080 | 16 | 400 | R 3/4" | 792 | 4752
901 | 1081 | AB-QM DN25 (340-1.870) | 1700 | 003Z1214 | 003Z0234 | AME 110NL | 082H8057 | AMI 140 | 082H8049 | ABN A5 | 082F1152 | ABN A5 | 082F1153 | 340 | 1870 | 20 | 400 | R 1" | 1496 | 8228
1700 | 1870 | AB-QM DN25 (340-1.870) | 1700 | 003Z1214 | 003Z0234 | AME 110NL | 082H8057 | AMI 140 | 082H8049 | ABN A5 | 082F1152 | ABN A5 | 082F1153 | 340 | 1870 | 20 | 400 | R 1" | 1496 | 8228
1701 | 1871 | AB-QM DN32 (620-3.520) | 3200 | 003Z1215 | 003Z0235 | AME 110NL | 082H8057 | AMI 140 | 082H8049 | ABN A5 | 082F1152 | ABN A5 | 082F1153 | 640 | 3520 | 20 | 400 | R 1 ¼" | 2816 | 15488
3200 | 3520 | AB-QM DN32 (620-3.520) | 3200 | 003Z1215 | 003Z0235 | AME 110NL | 082H8057 | AMI 140 | 082H8049 | ABN A5 | 082F1152 | ABN A5 | 082F1153 | 640 | 3520 | 20 | 400 | R 1 ¼" | 2816 | 15488
3201 | 3521 | AB-QM DN40 (3.000-7.500) | 7500 | 003Z0770 | 003Z0279 | AME 435QM | 082H0171 | AMV 435 | 082H0163 | Solamente motorizado | *** | Solamente motorizado | *** | 3000 | 7500 | 30 | 400 | R 1 ½" | 13200 | 33000
7500 | 7500 | AB-QM DN40 (3.000-7.500) | 7500 | 003Z0770 | 003Z0279 | AME 435QM | 082H0171 | AMV 435 | 082H0163 | Solamente motorizado | *** | Solamente motorizado | *** | 3000 | 7500 | 30 | 400 | R 1 ½" | 13200 | 33000
7501 | 7501 | AB-QM DN50 (5.000-12.500) | 12500 | 003Z0771 | 003Z0278 | AME 435QM | 082H0171 | AMV 435 | 082H0163 | Solamente motorizado | *** | Solamente motorizado | *** | 5000 | 12500 | 30 | 400 | R 2" | 22000 | 55000
12500 | 12500 | AB-QM DN50 (5.000-12.500) | 12500 | 003Z0771 | 003Z0278 | AME 435QM | 082H0171 | AMV 435 | 082H0163 | Solamente motorizado | *** | Solamente motorizado | *** | 5000 | 12500 | 30 | 400 | R 2" | 22000 | 55000
12501 | 12501 | AB-QM DN65 (8.000-20.000) | 20000 | 003Z0773 | Bridada | AME 435QM | 082H0171 | AMV 435 | 082H0163 | Solamente motorizado | *** | Solamente motorizado | *** | 8000 | 20000 | 30 | 400 | 2 ½" | 35200 | 88000
20000 | 20000 | AB-QM DN65 (8.000-20.000) | 20000 | 003Z0773 | Bridada | AME 435QM | 082H0171 | AMV 435 | 082H0163 | Solamente motorizado | *** | Solamente motorizado | *** | 8000 | 20000 | 30 | 400 | 2 ½" | 35200 | 88000
20001 | 20001 | AB-QM DN80 (11.200-28.000) | 28000 | 003Z0774 | Bridada | AME 435QM | 082H0171 | AMV 435 | 082H0163 | Solamente motorizado | *** | Solamente motorizado | *** | 11200 | 28000 | 30 | 400 | 3" | 49280 | 123200
28000 | 28000 | AB-QM DN80 (11.200-28.000) | 28000 | 003Z0774 | Bridada | AME 435QM | 082H0171 | AMV 435 | 082H0163 | Solamente motorizado | *** | Solamente motorizado | *** | 11200 | 28000 | 30 | 400 | 3" | 49280 | 123200
28001 | 28001 | AB-QM DN100 (15.200-38.000) | 38000 | 003Z0775 | Bridada | AME 435QM | 082H0171 | AMV 435 | 082H0163 | Solamente motorizado | *** | Solamente motorizado | *** | 15200 | 38000 | 30 | 400 | 4" | 66880 | 167200
38000 | 38000 | AB-QM DN100 (15.200-38.000) | 38000 | 003Z0775 | Bridada | AME 435QM | 082H0171 | AMV 435 | 082H0163 | Solamente motorizado | *** | Solamente motorizado | *** | 15200 | 38000 | 30 | 400 | 4" | 66880 | 167200
38001 | 38001 | AB-QM DN125 (36.000-100.000) | 90000 | 003Z0705 | Bridada | AME 55QM | 082H3078 | AMV 55 | 082H3021 | Solamente motorizado | *** | Solamente motorizado | *** | 36000 | 100000 | 30 | 400 | 5" | 158400 | 440000
90000 | 100000 | AB-QM DN125 (36.000-100.000) | 90000 | 003Z0705 | Bridada | AME 55QM | 082H3078 | AMV 55 | 082H3021 | Solamente motorizado | *** | Solamente motorizado | *** | 36000 | 100000 | 30 | 400 | 5" | 158400 | 440000
90001 | 100001 | AB-QM DN125 HF (48.000-120.000) | 110000 | 003Z0715 | Bridada | AME 55QM | 082H3078 | AMV 55 | 082H3021 | Solamente motorizado | *** | Solamente motorizado | *** | 44000 | 120000 | 60 | 400 | 5" | 193600 | 528000
110000 | 120000 | AB-QM DN125 HF (48.000-120.000) | 110000 | 003Z0715 | Bridada | AME 55QM | 082H3078 | AMV 55 | 082H3021 | Solamente motorizado | *** | Solamente motorizado | *** | 44000 | 120000 | 60 | 400 | 5" | 193600 | 528000
110001 | 120001 | AB-QM DN150 (58.000-160.000) | 145000 | 003Z0706 | Bridada | AME 55QM | 082H3078 | AMV 55 | 082H3021 | Solamente motorizado | *** | Solamente motorizado | *** | 58000 | 160000 | 30 | 400 | 6" | 255200 | 704000
145000 | 160000 | AB-QM DN150 (58.000-160.000) | 145000 | 003Z0706 | Bridada | AME 55QM | 082H3078 | AMV 55 | 082H3021 | Solamente motorizado | *** | Solamente motorizado | *** | 58000 | 160000 | 30 | 400 | 6" | 255200 | 704000
145001 | 160001 | AB-QM DN150 HF (91.600-229.000) | 190000 | 003Z0716 | Bridada | AME 55QM | 082H3078 | AMV 55 | 082H3021 | Solamente motorizado | *** | Solamente motorizado | *** | 76000 | 229000 | 60 | 400 | 6" | 334400 | 1007600
190000 | 229000 | AB-QM DN150 HF (91.600-229.000) | 190000 | 003Z0716 | Bridada | AME 55QM | 082H3078 | AMV 55 | 082H3021 | Solamente motorizado | *** | Solamente motorizado | *** | 76000 | 229000 | 60 | 400 | 6" | 334400 | 1007600
190001 | 229001 | AB-QM DN200 HF (120.000-300.000) | 250000 | 003Z0717 | Bridada | AME 85QM | 082G1453 | AMV 85 | 082G1451 | Solamente motorizado | *** | Solamente motorizado | *** | 100000 | 300000 | 60 | 400 | 8" | 440000 | 1320000
250000 | 300000 | AB-QM DN200 HF (120.000-300.000) | 250000 | 003Z0717 | Bridada | AME 85QM | 082G1453 | AMV 85 | 082G1451 | Solamente motorizado | *** | Solamente motorizado | *** | 100000 | 300000 | 60 | 400 | 8" | 440000 | 1320000
250001 | 300001 | AB-QM DN250 HF (176.800-444.000) | 370000 | 003Z0718 | Bridada | AME 85QM | 082G1453 | AMV 85 | 082G1451 | Solamente motorizado | *** | Solamente motorizado | *** | 148000 | 444000 | 60 | 400 | 10" | 651200 | 1953600
444000 | 444000 | AB-QM DN250 HF (176.800-444.000) | 370000 | 003Z0718 | Bridada | AME 85QM | 082G1453 | AMV 85 | 082G1451 | Solamente motorizado | *** | Solamente motorizado | *** | 148000 | 444000 | 60 | 400 | 10" | 651200 | 1953600
444001 | 444001 | Favor verificar! | 0 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | Solamente motorizado | *** | Solamente motorizado | ***

## Resumen Detallado
Equipamiento |  |  | AB-QM
|  |  | Válvula | [6 empty] | Conexión (x2) |  | Actuador
Ubicación | Flujo | Qtd. | Modelo | Código Válvula | Rango [l/h] |  | Ajuste | Rango de ΔP [kPa] |  | Código Conexión | Diâmetro | Modelo | Código Actuador | Tipo de Control | Tensión de Alimentación
| (m³/h) |  |  |  | Mín. | Máx. |  | Mín. | Máx
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Sheet3 (hidden)
082F1152 | 230 Vac
082F1153 | 230 Vac
082F1264 | 230 Vac
082F1266 | 230 Vac
082G1451 | 230 Vac
082G1453 | 24 Vac
082H0163 | 230 Vac
082H0171 | 24 Vac/dc
082H3021 | 230 Vac
082H3078 | 24 Vac
082H8049 | 230 Vac
082H8057 | 24 Vac